## 2кв.2016 Объем своб. мощности
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности по РП 10 кВ на напряжении 10 кВ МУП "КС г.Новочебоксарска" на 01.07.2016.
Наименование распрежелительного пункта (РП) | Номера собственных ТП, присоединенных к РП | Свободная для технологического присоединения потребителей мощность, ограниченная пропускной способностью сети кВт
1 | 2 | 3
РП-1 | 3,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,30,55,83,84 | 466.4
РП-2 | 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53,56,58,95,116 | 816.8
РП-3 | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,25,26,31, 32,34,35,36,37,38,39,40,57,71,93, 110,111 | резерва нет
РП-4 | 59,60,64,65,66,67,68,69,70,87,88, 89,90,91,92,109,115,115а.133 | 180
РП-5 | 62,63,72,75,76,77,78,79,80,81,82, 96,97,98,99,102,103,104.105,106, 107,108,118,119,135 | 4115.6
РП-6 | 85.86 | 4353.45
РП-7 | 13,54,73,74,151,156,173,174,175,176 | 2623.2
РП-8 | 101,120,121,122,123,124,125,126,127,128,137,138,139,160,162 | 725.3
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП 10/0,4 кВ на напряжении 0,4 кВ по МУП "КС г.Новочебоксарска" на 01.07.2016.
Наименование подстанции (ТП) | адрес ТП | Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность, кВт | Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность, ограниченная пропускной способностью сети кВт
1 | 2 | 3 | 4
ТП-1 | пр. Химиков, 6А | 335.7788 | резерва нет
ТП-2 | пр. Химиков, 3А | 187.8364 | резерва нет
ТП-3 | ул. Молодежная, 3А | 388.5548 | 388.5548
ТП-4 | ул. Ж. Крутовой, 6А | 277.702 | резерва нет
ТП-5 | ул. Молодежная, 16А | 56.534 | резерва нет
ТП-6 | ул. Ж. Крутовой, 16А | 135.7 | резерва нет
ТП-7 | ул. Ж. Крутовой, 22А | 144.7068 | резерва нет
ТП-8 | ул. Ж. Крутовой, 19А | 208.4996 | резерва нет
ТП-9 | ул. Молодежная, 24А | 308.7624 | резерва нет
ТП-10 | ул. Ж. Крутовой, 2А | 398.004 | резерва нет
ТП-11 | ул. Ж. Крутовой, 1Б | 438.348 | резерва нет
ТП-12 | ул. Коммунистическая, 9 | 114.7872 | резерва нет
ТП-13 | ул. Промышленная, 13Г | 699.8256 | 699.8256
ТП-14 | ул. Коммунистическая, 27Б | 109.6548 | 109.6548
ТП-15 | ул. Молодежная, 15А | 282.6148 | 282.6148
ТП-16 | ул. Молодежная, 23А | 216.798 | 216.798
ТП-17 | ул. Коммунистическая, 27А | 382.3428 | 382.3428
ТП-18 | ул. Советская, 18А | 162.324 | 162.324
ТП-19 | ул. Терешковой, 9А | 303.6828 | 303.6828
ТП-20 | ул. Советская, 2А | 315.422 | 315.422
ТП-21 | ул. Советская, 14Б | 219.7972 | 219.7972
ТП-22 | ул. Комсомольская, 19А | 506.3956 | 506.3956
ТП-23 | ул. Советская, 30А | 421.8388 | 421.8388
ТП-24 | ул. Терешковой, 6Б | 41.1976 | 41.1976
ТП-25 | пр. Энергетиков, 3А | 219.604 | резерва нет
ТП-26 | пр. Энергетиков, 8А | 313.0024 | резерва нет
ТП-27 | ул. Коммунистическая, 37А | 272.5972 | 272.5972
ТП-28 | ул. Терешковой, 16А | 179.1712 | 179.1712
ТП-30 | ул. Промышленная, 46А | резерва нет | резерва нет
ТП-31 | б. Гидростроителей, 2А | 252.5384 | резерва нет
ТП-32 | ул. Речная, 6А | 533.3424 | резерва нет
ТП-33 | старое кладбище | 20.47 | 20.47
ТП-34 | пр. Энергетиков, 1Б | 226.7984 | резерва нет
ТП-35 | ул. Парковая, 7А | 293.9492 | резерва нет
ТП-36 | б. Гидростроителей, 20А | 298.7976 | резерва нет
ТП-37 | ул. Парковая, 19А | 184.9016 | резерва нет
ТП-38 | ул. Комсомольская, 18А | 306.6176 | резерва нет
ТП-39 | ул. Комсомольская, 6А | 382.0356 | резерва нет
ТП-40 | ул. Винокурова, 1А | 418.4948 | резерва нет
ТП-41 | б. Зеленый, 13А | 161.2024 | 161.2024
ТП-42 | б. Зеленый, 5А | 491.8368 | 491.8368
ТП-43 | б. Зеленый, 17Г | 315.836 | 315.836
ТП-44 | ул. Советская, 11А | 356.04 | 356.04
ТП-45 | б. Зеленый, 18А | 429.1436 | 429.1436
ТП-46 | б. Зеленый, 27А | 350.1704 | 350.1704
ТП-47 | ул. Солнечная, 22А | 269.5968 | 269.5968
ТП-48 | б. Зеленый, 24А | 372.5632 | 372.5632
ТП-49 | ул. Советская, 27Б | 306.0012 | 306.0012
ТП-50 | ул. Солнечная, 34А | 578.6432 | 578.6432
ТП-51 | ул. Советская, 35А | 253.8464 | 253.8464
ТП-52 | б. Зеленый, 2Б | 183.3976 | 183.3976
ТП-53 | ул. Советская, 3А | 261.1384 | 261.1384
ТП-54 | Липовая аллея, | 49.4324 | 49.4324
ТП-55 | ул. Комсомольская, 5А | 383.3824 | 383.3824
ТП-56 | ул. Солнечная, 27А | 329.2036 | 329.2036
ТП-57 | ул. Коммунистическая, 1А | 297.7996 | резерва нет
ТП-58 | ул. Солнечная, 15А | 533.9404 | 533.9404
ТП-59 | пр. Ельниковский, 8Б | 170.4392 | 170.4392
ТП-60 | ул. 10-й Пятилетки, 1А | 183.1988 | 183.1988
ТП-62 | ул. Пионерская, 20Б | 269.2288 | 269.2288
ТП-63 | ул. Пионерская, 20Д | 134.6972 | 134.6972
ТП-64 | ул. 10-й Пятилетки, 32А | 295.7984 | 295.7984
ТП-65 | ул. 10-й Пятилетки, 44А | 284.598 | 284.598
ТП-66 | ул. Пионерская, 15А | 542.5148 | 542.5148
ТП-67 | ул. Винокурова, 83А | 316.664 | 316.664
ТП-68 | ул. Винокурова, 65Б | 649.2396 | 649.2396
ТП-69 | пр. Ельниковский, 4Б | 194.5432 | 194.5432
ТП-70 | ул. Коммунальная, 4А | 592.71 | 592.71
ТП-71 | ул. Заводская, 16А | 307.1016 | резерва нет
ТП-72 | ул. Пионерская, 20Г | 651.682 | 651.682
ТП-73 | Ольдеево | 202.2804 | 202.2804
ТП-74 | ул. Чединская, 14А | 180.8128 | 180.8128
ТП-75 | ул. Строителей, 38А | 394.036 | 394.036
ТП-76 | ул. Винокурова, 93А | резерва нет | резерва нет
ТП-77 | ул. Первомайская, 45А | 575.8376 | 575.8376
ТП-78 | ул. Первомайская, 37А | 271.7956 | 271.7956
ТП-79 | ул. Строителей, 22А | 465.2624 | 465.2624
ТП-80 | ул. Солнечная, 38А | 594.226 | 594.226
ТП-81 | ул. Советская, 41А | 689.3284 | 689.3284
ТП-82 | ул. Советская, 45Б | 23.8008 | 23.8008
ТП-83 | ул. Советская, 46Б | 258.8888 | 258.8888
ТП-84 | ул. Советская, 38Б | 448.0768 | 448.0768
ТП-85 | ул. Промышленная, 41А | 264.27 | 264.27
ТП-86 | ул. Промышленная, 57Г | 110.4368 | 110.4368
ТП-87 | ул. 10-й Пятилетки, 22А | 118.7956 | 118.7956
ТП-88 | ул. 10-й Пятилетки, 4А | 392.84 | 392.84
ТП-89 | ул. Семенова, 9А | 392.1432 | 392.1432
ТП-90 | ул. Семенова, 33А | 431.2428 | 431.2428
ТП-91 | ул. Винокурова, 50А | 55.3588 | 55.3588
ТП-92 | ул. Винокурова, 54А | 367.264 | 367.264
ТП-93 | ул. Винокурова, 4Г | 556.8024 | резерва нет
ТП-95 | ул. Винокурова, 47А | 548.4396 | 548.4396
ТП-96 | ул. 10-й Пятилетки, 70А | 182.9404 | 182.9404
ТП-97 | ул. Первомайская, 22А | 305.542 | 305.542
ТП-98 | ул. В. Интернационалистов, 15А | 194.1984 | 194.1984
ТП-99 | ул. В. Интернационалистов, 29А | 375.7392 | 375.7392
ТП-101 | ул. Винокурова, 68А | 604.1364 | 604.1364
ТП-102 | ул. Строителей, 42А | 412.1408 | 412.1408
ТП-103 | ул. Южная, 6А | 225.4 | 225.4
ТП-104 | ул. Первомайская, 44А | 125.4992 | 125.4992
ТП-105 | ул. Первомайская, 51А | 412.84 | 412.84
ТП-106 | ул. Первомайская, 36А | 546.7836 | 546.7836
ТП-107 | ул. В. Интернационалистов, 49А | 472.742 | 472.742
ТП-108 | ул. В. Интернационалистов, 35А | 117.802 | 117.802
ТП-109 | ул. Восточная, 20А | 511.7392 | 511.7392
ТП-110 | ул. Набережная, 27А | 369.9964 | резерва нет
ТП-111 | ул. Силикатная, 22А | 195.1412 | резерва нет
ТП-115 | ул. 10-й Пятилетки, 7Б | 291.8012 | 291.8012
ТП-115А | ул. 10-й Пятилетки, 5 корп | 346.44 | 346.44
ТП-116 | ул. Винокурова, 42Б | 525.1924 | 525.1924
ТП-118 | ул. Южная, 5 | 142.0744 | 142.0744
ТП-119 | ул. Строителей, 58А | 187.7996 | 187.7996
ТП-120 | ул. Винокурова, 70А | 568.1368 | 568.1368
ТП-121 | ул. Винокурова, 74А | 205.0036 | 205.0036
ТП-122 | ул. Винокурова, 84Г | 551.1996 | 551.1996
ТП-123 | ул. В. Интернационалистов, 7А | 475.4688 | 475.4688
ТП-124 | ул. Первомайская, 8А | 575.4048 | 575.4048
ТП-125 | ул. Советская, 57Б | 180.6508 | 180.6508
ТП-126 | ул. Советская, 59Б | 412.5428 | 412.5428
ТП-127 | ул. Строителей, 12Г | 293.204 | 293.204
ТП-128 | ул. Строителей, 14а | 319.0968 | 319.0968
ТП-133 | ул. Восточная, 23А | 291.0036 | 291.0036
ТП-135 | ул. Строителей, 31А | 612.5888 | 612.5888
ТП-137 | ул. Пионерская, 2А | 470.7412 | 470.7412
ТП-138 | ул. Пионерская, 4А | 539.5892 | 539.5892
ТП-139 | ул. Пионерская, 6А | 282 | 282
ТП-151 | ул. Восточная, **А | 100.6044 | 100.6044
ТП-156 | ул.Промышленная 48А | 81.6 | 81.6
ТП-160 | ул.Набережная вл.62 | 146.4 | 146.4
ТП-162 ОРУ | ул. Набережная, | 95.2 | 95.2
ТП-173 | ул.Ольдеевская | 56.7868 | 56.7868
ТП-174 | ул.Садовая | 141.5 | 141.5
ТП-175 | ул.Коммунальная,24 | 305.1456 | 305.1456
ТП-176 | ул. | 36.4 | 36.4
ТП-161 "Родники" | ул.Набережная р-н БНС | 66.5 | 66.5