## зима 2016
Информация
подлежащая предоставлению в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 (с изменениями и дополнениями), о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы объектов ОСП «НГЭС» МУП «КС г.Новочебоксарска», то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
ТАБЛИЦА
распределения суммарных зимних нагрузок 21.12.2016г. в распределительных пунктах ОСП "НГЭС"
по фидерам г. Новочебоксарска (в амперах)
2016-12-21 | РП-1 |  | РП-2 |  | РП-3 |  | РП-4 |  | РП-7 |  | 1 СШ | 2 СШ
| ф.5 | ф.32 | ф.39 | ф.34 | ф.33 | ф.38 | ф.35 | ф.40 | ф.11 | ф.28 | Спутник | Спутник | Спутник
1=00 | 51 | 57.3 | 68.1 | 66.3 | 72.7 | 76.2 | 57.5 | 59.1 | 21.8 | 36.3 | 271.1 | 295.2 | 566.3
2=00 | 47.9 | 55.4 | 63.1 | 64.1 | 68 | 70.8 | 52 | 55.4 | 20.6 | 35.2 | 251.6 | 280.9 | 532.5
3=00 | 47.9 | 54.2 | 58 | 64.9 | 66.2 | 69.8 | 52.9 | 55 | 20.3 | 41.4 | 245.3 | 285.3 | 530.6
4=00 | 48.4 | 51.3 | 59.9 | 63.8 | 65.8 | 67.9 | 52.6 | 57.3 | 21 | 38.3 | 247.7 | 278.6 | 526.3
5=00 | 60.6 | 59.7 | 67.9 | 72.5 | 71.2 | 71 | 54.4 | 64.5 | 20.4 | 36 | 274.5 | 303.7 | 578.2
6=00 | 90.9 | 71.6 | 77.9 | 93.9 | 89.6 | 90.1 | 69.2 | 73.4 | 21.4 | 37.7 | 349 | 366.7 | 715.7
7=00 | 89.9 | 73.2 | 89.5 | 103.9 | 103 | 112 | 83 | 83.1 | 25.9 | 44.8 | 391.3 | 417 | 808.3
8=00 | 105.7 | 73.5 | 90.7 | 113.7 | 104.5 | 112.7 | 86.4 | 82.1 | 25.3 | 75 | 412.6 | 457 | 869.6
9=00 | 95.6 | 78.6 | 98 | 122 | 108.4 | 121.1 | 95.9 | 84.4 | 27.5 | 111 | 425.4 | 517.1 | 942.5
10=00 | 109.4 | 84 | 96.7 | 124.7 | 106.3 | 117.8 | 99 | 89.5 | 27.8 | 108.7 | 439.2 | 524.7 | 963.9
11=00 | 99.8 | 83.8 | 96.9 | 117.7 | 110.7 | 120.6 | 98.2 | 86.2 | 26 | 107 | 431.6 | 515.3 | 946.9
12=00 | 102.6 | 78.6 | 96.7 | 113.4 | 106.2 | 125.2 | 90.6 | 83.2 | 24 | 89.3 | 420.1 | 489.7 | 909.8
13=00 | 92 | 83.8 | 96.1 | 115.4 | 105.4 | 118 | 92.7 | 86.7 | 25.2 | 93 | 411.4 | 496.9 | 908.3
14=00 | 100.9 | 81.2 | 92.7 | 122.6 | 102.8 | 124.7 | 94.7 | 87.5 | 27.4 | 102.7 | 418.5 | 518.7 | 937.2
15=00 | 107.4 | 91.7 | 100 | 124.2 | 102.1 | 131 | 94 | 91.9 | 27.1 | 88 | 430.6 | 526.8 | 957.4
16=00 | 117.6 | 100.1 | 116.3 | 135.7 | 118.9 | 151.7 | 108.6 | 115.5 | 30.4 | 79.2 | 491.8 | 582.2 | 1074
17=00 | 120.2 | 101.8 | 123.2 | 132.2 | 123.8 | 154.7 | 111.8 | 118.9 | 28.7 | 93.3 | 507.7 | 600.9 | 1108.6
18=00 | 114.1 | 103.7 | 123.1 | 132.9 | 121.4 | 157.8 | 114.8 | 120.1 | 28.9 | 64.1 | 502.3 | 578.6 | 1080.9
19=00 | 101.3 | 104.4 | 124.3 | 127.7 | 121.9 | 155.7 | 110.7 | 118.7 | 29.8 | 62.1 | 488 | 568.6 | 1056.6
20=00 | 114.1 | 99 | 116.9 | 122.4 | 117.9 | 146.1 | 106.8 | 114.4 | 28.5 | 50.4 | 484.2 | 532.3 | 1016.5
21=00 | 94.1 | 96.9 | 115.3 | 109.7 | 114.9 | 128.5 | 95.1 | 107 | 25.1 | 46.1 | 444.5 | 488.2 | 932.7
22=00 | 81.9 | 84.7 | 100.3 | 97.9 | 99.1 | 112.8 | 84 | 94 | 25.3 | 50.1 | 390.6 | 439.5 | 830.1
23=00 | 73.5 | 67.7 | 86.9 | 81.3 | 84 | 92.8 | 69.8 | 83.4 | 22 | 41.7 | 336.2 | 366.9 | 703.1
24=00 | 53.6 | 60.6 | 75.2 | 74.3 | 75.8 | 81.5 | 61.1 | 71.7 | 20.7 | 34.1 | 286.4 | 322.2 | 608.6
2016-12-21 | РП-5 |  | РП-8 |  | РП-10 |  | 1СШ | 2СШ |  | РП-2 ДСК
| ф.113 | ф.230 | ф.102 | ф.238 | ф.117 | ф.234 | Новая | Новая | Новая | ф.22
1=00 | 134.3 | 0 | 64 | 45.6 |  |  | 198.3 | 45.6 | 243.9
2=00 | 130.1 | 0 | 60.4 | 44 | 7.5 | 9 | 198 | 53 | 251 | 30
3=00 | 124.9 | 0 | 57.9 | 42.3 |  |  | 182.8 | 42.3 | 225.1
4=00 | 123 | 0 | 60.8 | 44.2 | 7.5 | 9 | 191.3 | 53.2 | 244.5 | 30
5=00 | 133.3 | 0 | 68.1 | 45 |  |  | 201.4 | 45 | 246.4
6=00 | 172.2 | 0 | 78.5 | 55.9 | 9 | 13 | 259.7 | 68.9 | 328.6 | 30
7=00 | 195.8 | 0 | 102.4 | 71.1 |  |  | 298.2 | 71.1 | 369.3
8=00 | 214.1 | 0 | 108.6 | 68.6 | 9 | 14 | 331.7 | 82.6 | 414.3 | 40
9=00 | 222 | 0 | 121.4 | 68 |  |  | 343.4 | 68 | 411.4
10=00 | 219.2 | 0 | 105.9 | 67.8 | 22 | 12 | 347.1 | 79.8 | 426.9 | 45
11=00 | 220.3 | 0 | 110.8 | 66.3 |  |  | 331.1 | 66.3 | 397.4
12=00 | 211.1 | 0 | 107.2 | 67 | 11 | 14 | 329.3 | 81 | 410.3 | 40
13=00 | 211.9 | 0 | 96.3 | 65.3 |  |  | 308.2 | 65.3 | 373.5
14=00 | 205.2 | 0 | 103.3 | 71.6 | 9 | 13 | 317.5 | 84.6 | 402.1 | 42
15=00 | 223.6 | 0 | 111.5 | 71.9 |  |  | 335.1 | 71.9 | 407
16=00 | 244.7 | 0 | 126.5 | 83.3 | 26 | 14 | 397.2 | 97.3 | 494.5 | 36
17=00 | 253.3 | 0 | 145.3 | 84 |  |  | 398.6 | 84 | 482.6
18=00 | 258.6 | 0 | 141.4 | 92.4 | 11 | 14 | 411 | 106.4 | 517.4 | 30
19=00 | 267.6 | 0 | 143 | 97.4 |  |  | 410.6 | 97.4 | 508
20=00 | 255.6 | 0 | 140.9 | 96.2 | 8 | 12 | 404.5 | 108.2 | 512.7 | 30
21=00 | 242.3 | 0 | 134.3 | 90.4 |  |  | 376.6 | 90.4 | 467
22=00 | 204.6 | 0 | 110 | 75.8 | 30 | 14 | 344.6 | 89.8 | 434.4 | 30
23=00 | 168 | 0 | 86.3 | 60.9 |  |  | 254.3 | 60.9 | 315.2
24=00 | 146.7 | 0 | 70.5 | 49.9 | 9 | 10 | 226.2 | 59.9 | 286.1 | 30
Примечание: замер производился при нормальной схеме, за исключением:
- в РП-5 нагрузка переведена на один фидер №113 (реконструкция секции 1 );
- линия с ТП-80,81,82 запитана от РП-2 яч.13 (ПС Спутник ф.34);
- линия с ТП-75,77,78,79 запитана от РП-8 яч.9 (ПС Новая ф.102);
Съем показаний в РП-6 и РП-10 производился вручную.
Сведения
о контрольных замерах уровней напряжения на секциях распределительных пунктов ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска" за 21.12.2016
2016-12-21 | РП-1 |  | РП-2 |  | РП-3 |  | РП-4 |  | РП-7 |  | РП-5 |  | РП-8 |  | РП-10
| секц.1 | секц.2 | секц.1 | секц.2 | секц.1 | секц.2 | секц.1 | секц.2 | секц.1 | секц.2 | секц.1 | секц.2 | секц.1 | секц.2 | секц.1 | секц.2
1=00 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.4 | 10.4
2=00 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
3=00 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.4 | 10.4
4=00 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
5=00 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.4 | 10.4
6=00 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3
7=00 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.3 | 10.3
8=00 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
9=00 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.2 | 10.2
10=00 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
11=00 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.2 | 10.3
12=00 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2
13=00 | 10.2 | 10.3 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.3
14=00 | 10.2 | 10.3 | 10 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2
15=00 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.3
16=00 | 10.2 | 10.3 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2
17=00 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.2 | 10.3
18=00 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2
19=00 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.3
20=00 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2
21=00 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.3
22=00 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
23=00 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.3 | 10.4
24=00 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4