Утверждаю

Генеральный директор

МУП «КС г. Новочебоксарска»

____________________ А.В. Поличкин

«____» ______________________ 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КС г. Новочебоксарска» осуществляющего регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения г. Новочебоксарска на 2016 - 2023 годы

г. Новочебоксарск 2016

Информация о предприятии

| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска» (МУП «КС г. Новочебоксарска») |
| --- | --- |
| Юридический (почтовый) адрес | Коммунальная ул., 8, город Новочебоксарск, Чувашская Республика, 429950 |
| Ф.И.О. генерального директора | Поличкин Александр Васильевич |
| Телефон/факс | тел./факс (8352) 73-84-95 |
| Адрес электронной почты | novodok@cbx.ru |
| Официальный сайт | www.ks-21.ru |
| Банковские реквизиты | Расчетный счет № 40602810723500000800 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г. Нижний Новгород кор.счет № 30101810400000000747 БИК: 042202747 |
| Виды регулируемой деятельности | Водоснабжение и водоотведение г. Новочебоксарска |
| Источники финансирования программы | Источниками финансирования мероприятий программы являются средства от оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам 31.03.2016 г. №01/06-308 «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Исполнитель Программы | МУП «КС г. Новочебоксарска» ОСП «ВКХ» |
| Цель Программы | Повышение эффективности использования водно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи Программы | - проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта МУП «КС г. Новочебоксарска» ОСП «ВКХ»; - снижение потерь электрической энергии, водоснабжения и водоотведения в сетях. |
| Объемы и источники финансирования Программы | предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 1091,806 млн. руб., в том числе: - амортизация – 198,136 млн. руб.; - прибыль предприятия – 893,670 млн. руб. |

Информация по МУП «КС г. Новочебоксарска» ОСП «ВКХ»

- Общая характеристика

МУП «КС г. Новочебоксарска» ОСП «ВКХ» - одно из крупнейших предприятий города, в сфере деятельности которого находится жилищно – коммунальное хозяйство.

Предметом деятельности ОСП «ВКХ» и его задачами является бесперебойное обеспечение населения, коммунально – бытовых и промышленных предприятий г. Новочебоксарска водой холодного питьевого и технического назначения. В сутки предприятие подаёт потребителям до 60 тыс. м3 воды, а также принимает и отводит все образующиеся сточные воды на биологическую очистку.

ОСП «ВКХ» включает в себя 16 объектов – эксплуатационная база по обслуживанию водопроводно – канализационных сетей и сооружений, водопроводные очистные сооружения, 3 канализационные насосные станции, береговая насосная станция 1-го подъёма, 9 повысительных насосных станций, т.470.

БНС является автономным структурным подразделением суммарной мощностью водозабора до 400 000 м3. Забор воды с р. Волга производится через приёмные оголовки озерного типа по четырём самотечным водоводам. Подача на водоочистные сооружения (ВОС) и промышленную зону по двум водоводам. На БНС установлены насосы марки 800В-2,5/100 с электродвигателями СДВ2-215/41-10 УХЛ4. Электроснабжение  по двум независимым линиям на подстанцию 35/6 кВ, где установлены трансформаторы силовые ТДНС 10 000 кВА и трансформаторы собственных нужд ТМ 63 кВА 6/0,4.

С насосной станции 1-го подъёма (БНС) речная (сырая) вода подается на водоочистные сооружения (ВОС) производительностью 100 тыс. м3/сутки.

В комплекс водоочистных сооружений входят: блок микрофильтров, блок контактных осветлителей, 2 резервуара чистой воды по 10 000 м3 каждый, насосная станция 2-го подъёма, хлораторная на гипохлорите натрия, реагентное хозяйство с отделением коагулянта и сульфата аммония, здания баков коагулянта (ЗБК), контактный резервуар и иловые площадки в количестве 3 штук.

На водоочистных сооружениях принята следующая система обработки и очистки воды – фильтрование через микросетку, реагентная обработка, одноступенчатая очистка на контактных осветлителях (осветление, фильтрование), обеззараживание воды (сырой и очищенной) гипохлоритом натрия.

В контактных камерах микрофильтров речная вода смешивается сначала с гипохлоритом натрия и с интервалом 3-5 минут рабочим раствором коагулянта (водный раствор сульфата алюминия). На контактных осветлителях происходит контактная коагуляция в толще загрузки и с тем самым вся очистка (осветление, фильтрование) осуществляется через контактные осветлители.

Очищенная вода после контактных осветлителей подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия и поступает в резервуары чистой воды (РЧВ№1 и РЧВ№2), откуда насосными агрегатами (НС 2-го подъёма) подается в городские водопроводные сети.

Протяженность водопроводных сетей составляет 152,88 км:

- ХПВ – 124,42 км

- ТВ – 28,46

Объекты находятся по адресам:

- Эксплуатационная база по обслуживанию водопроводно – канализационных сетей и сооружений (АБК) – Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8;

- Водопроводные очистные сооружения (ВОС) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 25;

- Канализационная насосная станция (КНС-3) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, 24/2;

- Канализационная насосная станция (КНС-7) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Южная, 14а;

- Канализационная насосная станция (КНС-1) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 13а;

- Береговая насосная станция 1-го подъёма (БНС) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, 50;

- Повысительная насосная станция (ПНС-5) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 125а;

- Повысительная насосная станция (ПНС-4) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 20а;

- Повысительная насосная станция (ПНС-32) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 10-Пятилетки, 32б;

- Повысительная насосная станция (ПНС-7) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 10-Пятилетки, 43а;

- Повысительная насосная станция (ПНС-6) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 10-Пятилетки, 31б;

- Повысительная насосная станция (ПНС-38) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 38г;

- Повысительная насосная станция (ПНС-39) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 39а;

- Повысительная насосная станция (ПНС-3а) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 59г;

- Повысительная насосная станция (ПНС-3) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 75а

- Точка 470 (т.470) - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 10-Пятилетки, вл. 91.

Численность сотрудников ОСП «ВКХ» ≈ 394 человек.

Электроснабжение ОСП «ВКХ» осуществляется от снабжающих организаций на основании заключенных договоров:

- электрическая энергия – АО «Чувашская энергосбытовая компания» №01-01/221-248 от 30.11.2009 г., №24/01/87-49 от 31.12.2015 г.

- тепловая энергия – ПАО «Т Плюс» - договор №522  от 07.12.2015 г.

Общая характеристика зданий ОСП «ВКХ»:

Таблица 1.1

| Наименование корпуса | Эксплуатационная база по обслуживанию водопроводно – канализационных сетей и сооружений |
| --- | --- |
|  | Административный корпус | Производственный корпус | Пристрой | Гараж на 10 машин | Склад материальный |
| Год постройки | 1982 | 1982 | 1982 | 1995 | 1982 |
| Количество этажей | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 766,3 | 1342,9 | 31,0 | 470,6 | 754,5 |
| Высота по наружному обмеру, м | 10,1 | 7,1 | 3,3 | 4,25; 2,7; 2,25 | 4,97; 4,4; 5,43 |
| Наружный объём здания, м3 | 7740 | 9535 | 102 | 1851 | 3768 |
| Материал стен | Кирпич | Кирпич | Кирпич | Кирпич; монолитные | Кирпич |
| Материал перекрытий | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон | Кирпич; ж/бетон |
| Характеристика окон | Одностворные пластиковые | Двойные глухие | Двустворные деревянные | - | - |
| Тип отопительных приборов | Чугунные регистры, радиаторы | Чугунные регистры | Чугунные регистры | Стальные регистры | Стальные регистры |

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование корпуса |  |
| --- | --- |
|  | ВОС | КНС-3 | КНС-7 | КНС-1 | БНС |
| Год постройки | 1992 | 1994 | 2000 | 2000 | 1994 |
| Количество этажей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 9375,8 | 31 | 199,1 | 275,6 | 1120,5 |
| Высота по наружному обмеру, м | 3,50-15,8 | 3,06-5,0 | 2,48-6,8 | 4,45-7,2 | 2,65-18,0 |
| Наружный объём здания, м3 | 77670 | 332 | 1655 | 2387 | 28423 |
| Материал стен | Кирпич; панели | Кирпич | Кирпич | Кирпич; бетон | Кирпич |
| Материал перекрытий | Кирпич; ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон |
| Характеристика окон | Двустворные; двойные глухие | Двустворные деревянные | Двустворные деревянные | Двустворные деревянные | Двустворные деревянные |
| Тип отопительных приборов | Чугунные регистры | Чугунные регистры | Чугунные регистры | Чугунные регистры | Чугунные регистры |

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование корпуса |  |
| --- | --- |
|  | ПНС-5 | ПНС-4 | ПНС-32 | ПНС-7 | ПНС-6 |
| Год постройки | 1982 | 1983 | 1988 | 1987 | 1991 |
| Количество этажей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 45,2 | 34,6 | 199,1 | 57,4 | 41,7 |
| Высота по наружному обмеру, м | 3,85 | 3,8 | 3,55 | 3,8 | 2,8 |
| Наружный объём здания, м3 | 214 | 123 | 218 | 117 | 91 |
| Материал стен | Кирпич | ж/бетон | панели | Кирпич | Кирпич |
| Материал перекрытий | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон |
| Характеристика окон | - | - | - | - | - |
| Тип отопительных приборов | Стальные регистры | Стальные регистры | Стальные регистры | Стальные регистры | Стальные регистры |

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование корпуса |  |
| --- | --- |
|  | ПНС-38 | ПНС-39 | ПНС-3а | ПНС-3 |
| Год постройки | 1991 | 1983 | 1993 | 1981 |
| Количество этажей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 27,1 | 36,2 | 42,7 | 33,5 |
| Высота по наружному обмеру, м | 3,37 | 3,37 | 3,30 | 3,15 |
| Наружный объём здания, м3 | 91 | 122 | 141 | 134 |
| Материал стен | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон |
| Материал перекрытий | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон | ж/бетон |
| Характеристика окон | - | - | - | - |
| Тип отопительных приборов | Стальные регистры | Стальные регистры | Стальные регистры | Стальные регистры |

Характеристика энергохозяйства

Для нормального функционирования ОСП «ВКХ» используются следующие виды энергоресурсов: электрическая энергия, тепловая энергия, а также холодная питьевая и техническая вода.

Электроэнергия используется для работы основного и вспомогательного технологического оборудования, для освещения, на средства вычислительной и множительной техники, на нагревательное оборудование, на бытовую технику, кондиционеры и т.д.

Электроснабжение объектов осуществляется от городской электросети. Учет потребления электроэнергии осуществляется счетчиками коммерческого учета (таблица 2.1). Данные электросчетчики в дальнейшем могут быть подключены к АИИС КУЭ. Также имеются субабоненты. У субабонентов имеются договора с электроснабжающей организацией, по которым они расплачиваются за потребленную электроэнергию самостоятельно.

Теплоснабжение зданий предусмотрено от снабжающей организации. Учет потребления тепловой энергии осуществляется счетчиками коммерческого учета типа «УРЖК2КМ» (таблица 2.2).

Водоснабжение города и использование воды на технологические, хозяйственно – бытовые нужды осуществляется от собственных водопроводных сетей, ведется технический учет (таблица 2.3).

Таблица 1.2

| № п/п | Питающий центр. (Мощность базовой подстанции в кВА, балансовая принадлежность ТП и ЛЭП) | Объект | Название счетчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п/ст «Спутник» ВЛ-35 кВ яч. 12, Водозабор II | БНС | ПСЧ 4ТМ-05.10 |
| 2. | п/ст «Новая» ВЛ-35 кВ яч. 13, Водозабор II | БНС | ПСЧ 4ТМ-05.10 |
| 3. | ТСН Водозабор II | БНС с/н | ПСЧ 4АР-05.2 |
| 4. | п/ст «Спутник» ВЛ-35 кВ яч.12 | т.470 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN |
| 5. | п/ст «Спутник» ВЛ-35 кВ яч.2 | т.470 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN |
| 6. | п/ст «Порт» яч.36 ОАО «Гэсстрой» КТП-100 №34 | КНС-3 | Меркурий 230 АМ-03 |
| 7. | ТП-4 | ООО «СМУ-58» | Меркурий 230 АМ-03 |
| 8. | т.470 яч.2, яч.12, ЩЭУ-0,4 кВ | ООО «МТС» | СЭТ 4-1М |
| 9. | т.470 яч.2, яч.12, ЩЭУ-0,4 кВ | ЗАО «НСС» | ПСЧ-3А.05.2 |
| 10. | Водозабор II, КРУН-6 кВ, яч.5 | Санаторий «Надежда» | СЭТ 4ТМ.03.01 |
| 11. | Водозабор II, КРУН-6 кВ, яч.9 | Санаторий «Надежда» | СЭТ 4ТМ.03.01 |
| 12. | Водозабор II, панель №6 ф.2 ЩСУ-0,4 кВ ТП БНС | Садоводческое товарищество «Родники» | ПСЧ-3 ТА.07.112.2 |
| 13. | ул. Коммунальная, 8, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.40, РП-4, ТП-70 | База | ПСЧ 4ТМ-05.10 |
| 14. | ул. Коммунальная, 8, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.40, РП-4, ТП-70 | База | ПСЧ 4ТМ-05.10 |
| 15. | ул. Советская, 75, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.238, РП-8, ТП-124 | ПНС-3 | Меркурий 230 ART-03 |
| 16. | ул. Советская, 75, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.238, РП-8, ТП-124 | ПНС-3 | Меркурий 230 ART-03 |
| 17. | ул. Советская, 59, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.238, РП-8, ТП-126 | ПНС-3а | Меркурий 230 АМ-01 |
| 18. | ул. Советская, 59, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.238, РП-8, ТП-126 | ПНС-3а | Меркурий 230 АМ-01 |
| 19. | ул. Строителей, 20, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.113, РП-5, ТП-79 | ПНС-4 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 20. | ул. Строителей, 20, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.113, РП-5, ТП-75 | ПНС-4 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 21. | ул. Винокурова, 125, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.113, РП-5, ТП-96 | ПНС-5 | Меркурий 230 АМ-01 |
| 22. | ул. Винокурова, 125, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.113, РП-5, ТП-97 | ПНС-5 | Меркурий 230 АМ-01 |
| 23. | ул. Строителей, 42, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.113, РП-5, ТП-102 | ПНС-6 | Меркурий 230 АМ-01 |
| 24. | ул. Строителей, 42, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.113, РП-5, ТП-102 | ПНС-6 | Меркурий 230 АМ-01 |
| 25. | ул. Первомайская, 44, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.113, РП-5, ТП-106 | ПНС-7 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 26. | ул. Первомайская, 44, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.113, РП-5, ТП-106 | ПНС-7 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 27. | ул. 10-Пятилетки, 32, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.35, РП-4, ТП-64 | ПНС-32 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 28. | ул. 10-Пятилетки, 32, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.35, РП-4, ТП-64 | ПНС-32 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 29. | ул. Советская, 38, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.05, РП-1, ТП-84 | ПНС-38 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 30. | ул. Советская, 38, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.05, РП-1, ТП-84 | ПНС-38 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 31. | ул. Советская, 39, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.34, РП-2, ТП-51 | ПНС-39 | Меркурий 230 АМ-01 |
| 32. | ул. Советская, 39, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.34, РП-2, ТП-51 | ПНС-39 | Меркурий 230 АМ-01 |
| 33. | ул. Промышленная, 13а, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.11, РП-7, ТП-13а | КНС-1 | KNUM-2023 |
| 34. | ул. Промышленная, 13а, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.11, РП-7, ТП-13а | КНС-1 | KNUM-2023 |
| 35. | ул. Южная, 20, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.230, РП-5, ТП-104 | КНС-7 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 36. | ул. Южная, 20, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.230, РП-5, ТП-104 | КНС-7 | Меркурий 230 ART2-03 |
| 37. | ул. Советская, 3, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.34, РП-2, ТП-53 | КУС-1 | Меркурий 201.5 |
| 38. | ул. Советская, 2, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.32, РП-1, ТП-20 | КУС-2 | ЦЭ2705-3 5/50 |
| 39. | ул. Советская, 7, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.34, РП-2, ТП-52 | КУС-3 | ЦЭ2705-3 5/50 |
| 40. | ул. Советская, 15, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.34, РП-2, ТП-45 | КУС-4 | ЦЭ2705-3 5/50 |
| 41. | ул. Советская, 11, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Спутник», яч.39, РП-2, ТП-44 | КУС-7 | Меркурий 201.4 |
| 42. | ул. 10-Пятилетки, 37, ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска», ПС «Новая», яч.113, РП-5, ТП-106 | КУС-9 | Меркурий 201.2 |
| 43. | ул. Восточная, 25, ОАО «МРСК-Волги – «Чувашэнерго», ПС «Новая», яч.234 | ВОС | СЭТ 4ТМ.02.2 |
| 44. | ул. Восточная, 25, ОАО «МРСК-Волги – «Чувашэнерго», ПС «Новая», яч.117 | ВОС | СЭТ 4ТМ.02.2 |

Таблица 1.3

| № п/п | Место установки | Счетчик | Погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП «База» (пр. и обр.) | УРЖК2КМ | 1 |
| 2 | ТП «ВОС» (пр. и обр.) | УРЖК2КМ | 1 |

Таблица 1.4

| № п/п | Место установки | Счетчик | Погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебозав., Нерудстром | РУ-2К | 1,5 |
| 2 | БНС(левая)№2 БНС(правая)№1 | РУС-1 | 1,5 |
|  |  | РУС-1 | 1,5 |
| 3 | ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ-3) | РУС-1 | 1,5 |
| 4 | Химпром-1(левый) | UFM | 1,5 |
| 5 | Химпром-2(правый) | РУС-1 | 1,5 |
| 6 | Экспедиция | UFM | 1,5 |
| 7 | ВОС вода ВЗ | РУС-1 | 1,5 |
| 8 | ВОС вода сырая 2 | РУС-1 | 1,5 |
| 9 | ВОС вода сырая 1 | РУС-1 | 1,5 |
| 10 | ВОС вода НЗ | РУС-1 | 1,5 |
| 11 | Промывная вода | РУС-1 | 1,5 |
| 12 | ПНС-3 | РУС-1 | 1,5 |
| 13 | ПНС-3а | РУС-1 | 1,5 |
| 14 | ПНС-4 | РУС-1 | 1,5 |
| 15 | ПНС-5 | РУС-1 | 1,5 |
| 16 | ПНС-6 | РУС-1 | 1,5 |
| 17 | ПНС-7 | РУС-1 | 1,5 |
| 18 | ПНС-32 | РУС-1 | 1,5 |
| 19 | ПНС-38 | РУС-1 | 1,5 |
| 20 | ПНС-39 | РУС-1 | 1,5 |
| 21 | БНС-охл.агрегатов | РУС-1 | 1,5 |
| 22 | ОСП «ВКХ» | ВСХд-25 | 2 |
| 23 | КНС-1 | СВК-15 | 2 |
| 24 | КНС-7 | СВК-15Г | 2 |
| 25 | ОСП «НГЭС» | СВМ-25;ОСВУ-25;ВК-25Х | 2 |

- Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов

Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя (покупателя, другой энергоснабжающей организации) к электрической сети рассматриваемой организации:

на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше;
на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ;
на среднем втором напряжении: (СН2) 20 - 1 кВ;
на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже.

В данный момент на МУП «КС г. Новочебоксарска» ОСП «ВКХ» используются следующие уровни напряжения:

Таблица 2.1

| Объект | Уровень напряжения |
| --- | --- |
| БНС | ВН |
| ВОС | ВН |
| КНС-1 | СН2 |
| КНС-3 | СН2 |
| КНС-7 | НН |
| т.470 | НН |
| ПНС-3 | НН |
| ПНС-3а | НН |
| ПНС-4 | НН |
| ПНС-5 | НН/СН2 |
| ПНС-6 | НН |
| ПНС-7 | НН |
| ПНС-32 | НН |
| ПНС-38 | НН |
| ПНС-39 | НН |
| АБЛК | НН |

А также:

- величина мощности, оплачиваемая на розничном рынке (в часы пиковой нагрузки для Чувашской Республики);

- величина мощности, оплачиваемая в части услуг по передаче электрической энергии (в плановые часы пиковой нагрузки, установленные системным оператором).

- Сведения о потреблении энергетических ресурсов

В таблице 3.1 представлены данные о потреблении энергоресурсов за 2015 год.

Таблица 3.1.

|  | Ед. изм. | Регулируемый вид деятельности | Хозяйственные нужды |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч | 16 866,17 | 284,1 |
|  | тыс. руб. | 25654,04 | 1 123,30 |
| Мощность по нерегулируемым ценам | тыс. кВт | 22 259,00 | - |
|  | тыс. руб. | 8258,32 | - |
| Мощность по регулируемым ценам | тыс. кВт | 24 020,00 | - |
|  | тыс. руб. | 10135,74 | - |
| Тепловая энергия | тыс. Гкал | 2,787 | - |
|  | тыс. руб. | 3 018,6 | - |
| Моторное топливо | л | 101 407 | - |
|  | тыс. руб. | 2726,83 | - |
| Вода хоз-питьевая | тыс. м3 | 10 055,20 | 3,420 |
|  | тыс. руб. | 115 056,92 | 39,210 |
| Вода техническая | тыс. м3 | 9 570,132 | - |
|  | тыс. руб. | 90 252,44 | - |
| Итого | т. у. т. | 150 007,44 | 93,36 |
|  | тыс. руб. | 255102,89 | 1162,54 |

- Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 4.1.

| № п\п | ФИО, должность | Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий | Наименования и реквизиты нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Львов Иван Валерьевич, главный энергетик ОСП «ВКХ» | Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий (по электропотреблению, теплопотреблению) | Должностные инструкции |
| 2 | Петрова Альбина Николаевна, начальник группы контроля | Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий (по водоснабжению и водопотреблению) | Должностные инструкции |

- Сведения об автотранспорте и спецтехнике

Таблица 5.1.

| Марка машины | Государс-твенный номерной знак | Кол-во | Грузоподъемность т, пассажиро-вместимость чел. | Вид топлива | Уд. расход топлива по паспорт-ным данным, л/100км | Пробег тыс.км | Количест-во израсхо-дованного топлива тыс. л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LADA LARGUS | Е 195 НР | 1 | 4 | Бензин | 11,4 | 12,7 | 1,353 |
| Volkswagen | А 838 СТ | 1 | 4 | Бензин | 14,4 | 28,9 | 4,146 |
| ГАЗ-31105 | А 855 АА | 1 | 4 | Бензин | 15 | 26,4 | 3,687 |
| ГАЗ-3110 | У 453УУ | 1 | 4 | Бензин | 15,9 | 5,6 | 0,841 |
| ГАЗ-2217 | О 229ЕА | 1 | 8 | Бензин | 16,6 | 17,3 | 2,738 |
| ГАЗ-31029 | К 269АС | 1 | 4 | Бензин | 17,6 | 0 | 0 |
| ГАЗ-31029 | У 151 УУ | 1 | 4 | Бензин | 15,6 | 2,3 | 0,457 |
| ВАЗ-21101 | А 141 ВС | 1 | 4 | Бензин | 9,4 | 6,4 | 0,57 |
| ГАЗ-31105 | О 112 ОО | 1 | 4 | Бензин | 15 | 17,5 | 2,444 |
| УАЗ-31512 | У 291 АУ | 1 | 4 | Бензин | 21,7 | 3,2 | 0,989 |
| УАЗ-31514 | Р 725 ВР | 1 | 4 | Бензин | 21,7 | 6,4 | 1,414 |
| УАЗ-3305 | Р 853 АТ | 1 | 1 т | Бензин | 21,5 | 7,3 | 2,87 |
| УАЗ-3962 | К 268 АС | 1 | 6 | Бензин | 22,8 | 12,6 | 2,739 |
| УАЗ-2206 | К 267 АС | 1 | 6 | Бензин | 22,1 | 1,4 | 0,355 |
| УАЗ-3962 | В 128 ОО | 1 | 6 | Бензин | 22,8 | 17 | 3,731 |
| УАЗ-2206 | В 134 ОО | 1 | 6 | Бензин | 22,1 | 7,5 | 1,663 |
| ГАЗ-3221 | Т 899 АК | 1 | 8 | Бензин | 24,4 | 7,9 | 3,352 |
| КО-505А-1 | А 198 ОХ | 1 | 10 т | Д/т | 33 | 1,764 | 3,373 |
| КО-514 | А 196 ОХ | 1 | 6 т | Д/т | 31 | 4,186 | 7,082 |
| ГАЗ-3309 | Е 423 НУ | 1 | 4,6 т | Д/т | 18,6 | 2,242 | 0,413 |
| ЭО-3323 | 5191 УХ | 1 |  | Д/т | 9,2 | 367,7 моточасов | 3,135 |
| ЭО-3323 | 8107 УУ | 1 |  | Д/т | 9,2 | 410,3 моточасов | 3,444 |
| ЭО-3323 | 5202 УХ | 1 |  | Д/т | 9,2 | 53,2 моточасов | 0,45 |
| ДЗ-133 | 3778 УК | 1 |  | Д/т | 8,4 | 120,2 моточасов | 0,942 |
| ЭО-2621 | 3779 УХ | 1 |  | Д/т | 6,9 | 262,1 моточасов | 1,687 |
| МТЗ-82 | 0630УУ | 1 |  | Д/т | 8,4 | 95,7 моточасов | 0,747 |
| ЕК-18-27 | 9195 УХ | 1 |  | Д/т | 11,5 | 376,7 моточасов | 4,014 |
| ЮМЗ-6л | 3776 УХ | 1 |  | Д/т | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| ДТ-75 | 3751 УХ | 1 |  | Д/т | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| ЭО-2621 | 1531 УР | 1 |  | Д/т | 8,4 | 348,3 моточасов | 2,9 |
| ГАЗ-3309 | Е 814 КМ | 1 | 4,6 т | Д/т | 23,4 | 5,049 | 7,132 |
| ГАЗ-3309 | В 923 ТА | 1 | 4,6 т | Д/т | 23,4 | 3,023 | 1,378 |
| КамАЗ-55102 | А 088 УН | 1 | 7,15 т | Д/т | 41,6 | 4,129 | 2,082 |
| КамАЗ-651150 | А 199 ОХ | 1 | 15 т | Д/т | 38,6 | 4,986 | 2,734 |
| КамАЗ-53213 | А 586 АР | 1 | 10 т | Д/т | 41,2 | 2,074 | 2,767 |
| КС-3577 | Р 202 ВК | 1 | 10 т | Д/т | 37,7 | 0,834 | 1,725 |
| КС-54711 | А 197 ОХ | 1 | 25 т | Д/т | 45 | 1,151 | 2,351 |
| УАЗ-3741 | В 105 ВР | 1 | 6 | Бензин | 22,1 | 5,988 | 1 |
| ПАЗ-3205 | А 587 АР | 1 | 26 | Бензин | 41,6 | 1,181 | 2 |
| ГАЗ-3307 | В 129 ОО | 1 | 4,6 т | Бензин | 35,6 | 6,377 | 2,416 |
| ПАЗ-32053 | Р 947 ВТ | 1 | 26 | Бензин | 39,5 | 12,762 | 5 |
| ГАЗ-3307 | А 584 АР | 1 | 4,6 т | Бензин | 31,9 | 1,241 | 0 |
| ГАЗ-САЗ-3507 | К 271 АС | 1 | 4,4 т | Бензин | 36,4 | 7,784 | 3 |
| ЗИЛ-433362 | У 394 АУ | 1 | 7 т | Бензин | 41,6 | 0 | 0 |
| ГАЗ-53 | В 124 ОО | 1 | 4,4 т | Бензин | 33,8 | 0 | 0 |
| ГАЗ-4795 | А 401 МТ | 1 | 6 | Бензин | 37,5 | 4,174 | 2,137 |
| ГАЗ-3307 | Р 209 ВК | 1 | 4,6 т | Бензин | 35,1 | 2,28 | 2,28 |
| ЗИЛ-131 | К 272 АС | 1 | 5 т | Бензин | 62,4 | 0,798 | 0,902 |
| ГАЗ-5312 | Р 428 АР | 1 | 4,6 т | Бензин | 32,5 | 0 | 0 |
| ГАЗ-3307 | Р 419 ВК | 1 | 4,6 т | Бензин | 35,6 | 1,92 | 0,967 |

- Экономические показатели программы. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Средства на реализацию программы энергосбережения – 1091,806 млн. руб., в том числе:

- 2016 год – 8,72 млн. руб;

- 2017 год –185,54млн. руб;

- 2018 год – 177,92 млн. руб;

- 2019 год – 164,67 млн. руб;

- 2020 год – 155,79 млн. руб;

- 2021 год – 135,09 млн. руб;

- 2022 год – 128,85 млн. руб;

- 2023 год – 135,22 млн. руб.

Таблица 6.1.

| № п/п | Источник финансирования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. |
| 1 | Собственные средства, в т.ч. | 8,72 | 185,54 | 177,92 | 164,67 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч | 1,55 | 172,83 | 162,77 | 144,06 |
| 1.1.1 | - прибыль на развитие производства (учтенная в тарифе) | 1,55 | 172,83 | 162,77 | 144,06 |
| 1.1.2 | - прибыль от нерегулируемых видов деятельности |  |  |  |  |
| 1.1.3 | - от технологического присоединения (подключения) |  |  |  |  |
| 1.1.4 | - прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация, в т.ч.: | 7,17 | 12,71 | 15,15 | 20,61 |
| 1.2.1 | - амортизация, учтенная в тарифе | 7,17 | 12,71 | 15,15 | 20,61 |
| 1.2.2 | - неиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - средства допэмиссии |  |  |  |  |
| 1.4 | Остаток собственных средств на начало года (нераспределенная прибыль) |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 2.1 | займы/кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Таблица 6.1.

| № п/п | Источник финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. |
| 1 | Собственные средства, в т.ч. | 155,79 | 135,09 | 128,85 | 135,22 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч | 132,07 | 103,06 | 87,38 | 89,95 |
| 1.1.1 | - прибыль на развитие производства (учтенная в тарифе) | 132,07 | 103,06 | 87,38 | 89,95 |
| 1.1.2 | - прибыль от нерегулируемых видов деятельности |  |  |  |  |
| 1.1.3 | - от технологического присоединения (подключения) |  |  |  |  |
| 1.1.4 | - прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация, в т.ч.: | 23,726 | 32,03 | 41,47 | 45,27 |
| 1.2.1 | - амортизация, учтенная в тарифе | 23,726 | 32,03 | 41,47 | 45,27 |
| 1.2.2 | - неиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - средства допэмиссии |  |  |  |  |
| 1.4 | Остаток собственных средств на начало года (нераспределенная прибыль) |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 2.1 | займы/кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |

- Изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности

Примечание: изменение затрат на энергоресурсы – без учета роста тарифов.

Таблица 7.1.

| Энергоресурс |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч | 16865,32,25 | 16864,47 | 16863,62 | 16862,78 |
|  | тыс. руб. | 25660,30 | 25656,94 | 25653,59 | 25650,27 |
| Тепловая энергия | тыс. Гкал | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
|  | тыс. руб. | 2988,27 | 2988,27 | 2988,27 | 2988,27 |
| Моторное топливо | л | 101407 | 101407 | 101407 | 101407 |
|  | тыс. руб. | 2212,70 | 2212,70 | 2212,70 | 2212,70 |
| Вода хоз-питьевая | тыс. м3 | 9883,0 | 9552,4 | 10450,0 | 10450,0 |
|  | тыс. руб. | 136187,74 | 131632,07 | 144001,0 | 144001,0 |
| Вода техническая | тыс. м3 | 7100 | 7100 | 7100 | 7000 |
|  | тыс. руб. | 80230,0 | 80230,0 | 80230,0 | 79100,0 |
| Итого | т.у.т. | 143997,71 | 142557,73 | 141132,15 | 139720,83 |
|  | тыс. руб. | 247279,01 | 242719,98 | 255085,56 | 253952,24 |

Продолжение таблицы 7.1.

| Энергоресурс |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч | 16861,94 | 16861,10 | 16860,26 | 16859,42 |
|  | тыс. руб. | 25646,95 | 25643,63 | 25640,31 | 25637,00 |
| Тепловая энергия | тыс. Гкал | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
|  | тыс. руб. | 2988,27 | 2988,27 | 2988,27 | 2988,27 |
| Моторное топливо | л | 101407 | 101407 | 101407 | 101407 |
|  | тыс. руб. | 2212,70 | 2212,70 | 2212,70 | 2212,70 |
| Вода хоз-питьевая | тыс. м3 | 10450,1 | 11000,0 | 11000,5 | 11000,5 |
|  | тыс. руб. | 144002,38 | 151580,0 | 151586,89 | 151586,89 |
| Вода техническая | тыс. м3 | 7000 | 7000 | 7000 | 6997,7 |
|  | тыс. руб. | 79100,0 | 79100,0 | 79100,0 | 79074,0 |
| Итого | т.у.т. | 138323,62 | 136940,39 | 135570,98 | 134215,27 |
|  | тыс. руб. | 253950,3 | 261524,6 | 261528,17 | 261498,86 |

- Фактические и плановые значения целевых показателей программы по

годам периода действия программы

Таблица 8.1.

| № п/п | Наименование показателя | 2015 год (базовый) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1. | Услуги по холодному водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение потерь воды в водопроводных сетях, % (ТВ/ХПВ) | 3,38/18 | 3,28/17,9 | 3,18/17,8 | 3,08/17,7 | 2,9/17,6 | 2,8/17,5 | 2,7/17,4 | 2,6/17,3 | 2,5/17,2 |
| 1.2 | Снижение расхода электрической энергии на собственные (хозяйственные) нужды, % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3 | Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Услуги по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение расхода электрической энергии на собственные (хозяйственные) нужды, % | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели энергетической эффективности (инвестиционной программы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуги по холодному водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1.3 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4,81 | 4,75 | 4,62 | 4,31 | 4,22 | 4,18 | 4,05 | 3,96 | 3,92 |
| 1.4 | Количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - питьевой воды, ед/км | 1,12 | 1,07 | 1,03 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,84 |
| 1.4.2 | - технической воды, ед/км | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, подъёма и транспортировки технической воды, на единицу объёма транспортируемой технической воды, кВт*ч/куб.м | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2 | Услуги по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.2 | Удельное количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.2.2 | - засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км | 7,12 | 6,94 | 6,92 | 6,87 | 6,86 | 6,80 | 6,76 | 6,73 | 6,68 |

- Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы

Таблица 9.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год внедрения | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обязательные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Мероприятия модернизации оборудования, в том числе замены оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции | - | - |
|  | - приобретение и монтаж частотного преобразователя EI - P 7012 075H на ПНС - 5 | 2016 | 0,1 |
|  | - установка насоса с мощностью электродвигателя 1,6 МВт в машинном зале БНС на поз.№3 | 2017 | 15,6 |
|  | - замена компрессоров в реагентном хозяйстве | 2021-2022 | 1,84 |
|  | - модернизация электродвигателя агрегата в насосной станции 2-го подъёма на ВОС | 2016 | 0,224 |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды: |  |  |
|  | - установка автоматизированных систем учета энергетических ресурсов | 2017-2023 | 26,80 |
|  | - строительство камеры учета на водоводе Ду 1200 мм на пересечении ул. 10-Пятилетки и ул. Пионерской с монтажом приборов учета | 2016 | 0,1 |
|  | - замена расходомеров на трубопроводе подачи промымной воды Ду 500 | 2019 | 0,140 |
| 1.4 | Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций): |  |  |
|  | - утепление оконных рам и дверных проемов | 2016 | 0,010 |
| 1.5 | Внедрение реле-регуляторов светильников: |  |  |
|  | - замена светильников на светодиодные в зданиях АБЛК, ВОС, БНС | 2017 | 0,102 |
| 2 | Прочие мероприятия |  |  |
| 2.1 | Проведение энергетического обследования | 2017 2022 | 1,4 2,0 |
| 2.2 | Модернизация контактных осветлителей с заменой дренажных труб, загрузочного материала, питающих кабелей к электроприводам, запорных арматур и расходомеров | 2016-2023 | 27,28 |
| 2.3 | Реконструкция системы обработки промывных вод от контактных осветлителей (КО) | 2016-2017 | 32,61 |
| 2.4 | Реконструкция магистральных участков технической воды Ø 1200 мм | 2017-2023 | 414,39 |
| 2.5 | Реконструкция квартальных участков хоз. питьевой воды Ø 50-250 мм | 2017-2023 | 91,04 |
| 2.6 | Реконструкция магистральных участков хоз. питьевой воды Ø 250-500 мм | 2017-2023 | 63,48 |
| 2.7 | Реконструкция магистральных участков хоз. питьевой воды Ø 500-1000 мм | 2017-2023 | 104,09 |
| 2.8 | Реконструкция магистральных участков хоз. питьевой воды Ø 1000 и более мм | 2017 | 5,16 |
| 2.9 | Реконструкция магистральных участков хоз. питьевой воды Ø 1000 мм | 2019 | 6,69 |
| 2.10 | Реконструкция магистральных участков хоз. питьевой воды Ø 800 мм | 2017-2018 | 20,41 |
| 2.11 | Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Ø 50 - 250 мм | 2017-2023 | 152,29 |
| 2.12 | Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Ø 250 - 500 мм | 2017-2023 | 51,92 |
| 2.13 | Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Ø 500 - 1000 мм | 2017-2021 | 37,28 |
| 2.14 | Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Ø 1000 мм и более | 2022-2023 | 9,88 |
| 2.15 | Реконструкция участков сетей напорной канализации Ø 50 - 250 мм | 2021 | 0,38 |
| 2.16 | Реконструкция участков сетей напорной канализации Ø 500 - 1000 мм | 2019-2023 | 26,59 |
| 2.17 | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии, воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной техники | постоянно | без затратное |
| 2.18 | Мониторинг расходования электроэнергии, воды | постоянно | без затратное |
| 2.19 | Своевременное проведение плановой проверки приборов учета, в случае выхода из строя приборов учета своевременно принимать меры по устранению неполадок и не допускать предъявления счетчиков по установленной мощности | постоянно | без затратное |
| 2.20 | Анализ работы хозяйства по энергосбережению за календарный год и разработка плана мероприятий на следующий год | постоянно | без затратное |
| 2.21 | Организация дежурства по хозяйству с целью контроля сбережения энергоресурсов (вода, электроэнергия) | постоянно | без затратное |
| 2.22 | Организация выпусков бюллетеней по результатам выполнения мероприятий по энергосбережению | постоянно | без затратное |
| 2.23 | Проведение бесед в подразделениях по вопросам бережного расходования энергоресурсов | постоянно | без затратное |
|  |  | ИТОГО | 1091,806 |

- Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний не приводится.

- Механизм мониторинга и контроля за исполнением программы и за исполнением целевых показателей программы

В соответствии с Законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями осуществляют органы государственной власти Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на руководителя учреждения.

Приложения:

Приложение 1. Паспорт «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» МУП «КС г. Новочебоксарска» ОСП «ВКХ».

Приложение 2. Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Приложение 3. Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности.

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора по производственно – техническим вопросам |  |
| __________________ В.С. Глотов | «____»___________________20____г. |
| Директор ОСП «ВКХ» |  |
| __________________ Ю.Е. Андреев | «____»___________________20____г. |
| Главный инженер ОСП «ВКХ» |  |
| __________________В.А. Кузьмин | «____»___________________20____г. |
| Начальник ГК ОСП «ВКХ» |  |
| __________________А.Н. Петрова | «____»___________________20____г. |
| Начальник ПЭО ОСП «ВКХ» |  |
| __________________Л.И. Мальцева | «____»___________________20____г. |
| Начальник ПТО ОСП «ВКХ» |  |
| __________________О.Х. Иванова | «____»___________________20____г. |
| И.о. главного энергетика ОСП «ВКХ» |  |
| __________________С.Ю. Тарасов | «____»___________________20____г. |