Реестр тепловых сетей, находящихся на балансе

МУП «КС г.Новочебоксарска»

| Наименование участков тепловых сетей | Диаметр, мм | Ориентировочная протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР |  | 728 |
| Т/С ОТ ТК 11К ДО 14К 2 МКР 1 ЖР | 325 | 207 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2-ГО ЮЖНОГО МКР 2ЖР |  | 5554 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖМР |  | 4681 |
| Т/С ОТ ТК 12В ДО ТК 58 В 3 МКР 1 ЖР | 273 | 313 |
| Т/С от ТК 7В до ТК 34 в 3- 4 МКР 1 ЖР | 273 | 123 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 3-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР | 108 | 199 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 4-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР |  | 2930 |
| Т/С от ТК 5В до ТК 23 в 5 МКР 1 ЖР | 325 | 168 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 5-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР |  | 2349 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 6-ГО ВОСТОЧНОГО МКР 1 ЖР |  | 1560 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-ГО ЮЖНОГО МКР 2 ЖР |  | 3246 |
| Т/С от ТК 39 В до ТК 41 в 3 МКР 1 ЖР | 219 | 196 |
| Т/С от ТК-11 Ю до ТК-40- Ю 2 МКР 2 ЖР |  | 303 |
| Т/С ТК-4Ю ДО ТК-8Ю 1 И 2 МКР 2 ЖР. |  | 387 |
| Т/С ТК 7 3 ДО УЛ. ПИОНЕРСКАЯ,23 3 МКР ЮЖНОГО ЖР | 325 | 84 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 3 ЮЖНОГО МКР 2 ЖР |  | 3185 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2 МКР (ТЕХУЧИЛИЩЕ-9, ХИМТЕХНИКУМ) |  | 767 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2 МКР (САНЭПИДЕМ- СТАНЦИЯ) |  | 159 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МЕДИКО-САНИТАРНОГО КОМПЛЕКСА |  | 876 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОРОДКА ОХРАНЫ |  | 807,59 |
| Т/С НА Ж.ДОМ 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 3,5,7,9 |  | 935 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЗА НГТС (ОТ ГОРОДА ДО БАЗЫ) |  | 601 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИСПОЛКОМА |  | 4683 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЗА ПО УЛ. КОМММУНИСТИЧЕСКАЯ |  | 52,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ККП ИБ |  | 120 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ККП ИБ |  | 30 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАНЯ |  | 162 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧТУС |  | 4800,45 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С ТЭЦ-3 |  | 900 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ХИМИКОВ 8 | 89 | 65 |
| Т/С ТЕРЕШКОВОЙ 17 | 108 | 29,6 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТЕРЕШКОВОЙ, 19 |  | 81 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 12 | 89 | 92,4 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 21 | 108 | 80 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 17 | 108 | 26,6 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 11 | 108 | 102,8 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 31, Д/С 17 |  | 90,7 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 27,29 |  | 73 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПИОНЕРСКАЯ, 27 | 108 | 136,6 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 1 | 89 | 210 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХПФ 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 66 |  | 536 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХПФ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 26, 32 |  | 744 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРЕМЕН. 17Ю-64Ю | 219 | 376 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УС ГЭС Ч МКР 3 ЖР |  | 396,00 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 14 НА 280 МЕСТ | 89 | 43 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 24 НА 240 МЕСТ | 89 | 50 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 27 НА 280 МЕСТ | 89 | 35 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 25 | 89 | 400 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 33 НА 280 МЕСТ | 108 | 50 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10- ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 62 | 108 | 230 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 38 НА 160 МЕСТ | 89 | 25 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧЕБ. ГЭС - ДОМ БЫТА | 76 | 28 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 40 НА 320 МЕСТ | 108 | 68 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ 8 |  | 168 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 108 КВ | 108 | 78 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МАГАЗИН | 108 | 100 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТОЛОВАЯ | 108 | 38 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 36 КВ. | 89 | 98 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 137 КВ. ЖИЛОЙ ДОМ | 108 | 350 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЛИКЛИНИКА | 159 | 345 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 36 КВ. | 108 | 43 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧГЭС |  | 8 296 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЖСК-6 ВОЛГА УЛ. СЕМЕНОВА, 29 |  | 100 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ |  | 2636,1 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-5 ДО ТК-7 ТЕР. СПОРТК. | 219 | 309,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЖСК-1 ХИМИК |  | 534 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ-3 10-ОЙ ПЯТ,37; ПЕРВ,36 |  | 480,3 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 219 | 572 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ГОРОНО |  | 1 491,3 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ОУЖКХ ТСО |  | 3358,2 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-23 ТК-77Ю 4МКР 2ЖР. | 273 | 69,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ПРИСТРОЮ ШКОЛЫ 16 |  | 169,1 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОЛХОЗНОГО РЫНКА | 89 | 48,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ,50; 10-ОЙ ПЯТ.31 |  | 187 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ |  | 1 396 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК 11- 3 ДО ТК-62 Ю | 219 | 94 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЧПО ХИМПРОМ |  | 657 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С ГОРИСПОЛКОМА |  | 22,8 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТРОИТЕЛЕЙ 20 |  | 230 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 33 |  | 101 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЖБК-2 |  | 104 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ГОРГАЗА |  | 212 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 22 |  | 97 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПИОНЕРСКАЯ 23-25 Д/С 35 | 76 | 80 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 35 | 325 | 160 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д.С 48, УЛ.В-ИНТЕРНАЦИОНА- ЛИСТОВ 31 | 108 | 29,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ОБЩЕСТВ. ТУАЛЕТУ (АВТ) | 57 | 78 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА ТК 5-В - ТК-14-В | 530, 426 | 1014 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-8Ю ДО ТК-3 ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ |  | 846 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕМЕНОВА 37 | 76 | 122 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10- ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 64 |  | 328 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ХПФ УЛ. ВИНОКУРОВА 115 |  | 769 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШКОЛА 18 |  | 160 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д/С 36, УЛ.СОЛНЕЧНАЯ, 17 А | 89 | 47 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-53 3 ДО ШКОЛЫ 17 | 159 | 71,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ Т.П. УС ГЭС ДО ТК-1 П. ИВАНОВО |  | 1 016,40 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 56 |  | 406 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10- ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 35 |  | 267 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 13А |  | 369 |
| МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ | 630 | 1005 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЗАВОДА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ |  | 291 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЗАВОДА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10- ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 48 |  | 120 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЗАВОДСКАЯ 18 |  | 131 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. В-ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ, 23 |  | 375 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. В- ИТЕРНАЦИАЛИСТОВ, 17 |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 10 ПЯТИЛЕТКИ 39, ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 2 |  | 63 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОР .УЗЛА СВЯЗИ УЛ. 10- ОЙ ПЯТИЛЕТКИ |  | 36 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН.-ИТЕРН. 120 КВ. |  | 141 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИНОКУРОВА 49 |  | 41 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН.-ИНТЕР, 33 |  | 296 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Д.С ПОЗ. 15 | 89 | 45 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЭ.1 108 КВ. ДОМ |  | 196,6 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-93 ДО ТК-59 Ю УЛ. ВИНОКУРОВА |  | 432 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ДЕТ.БОЛЬНИЦЫ ЗАПАДНОГО МКР |  | 93,6 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 51 |  | 195,9 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ УКСА УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 2 |  | 144,1 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-ЗИ ТК-4И П. ИВАНОВО | 219 | 50,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИВАНОВСКОГО МКР ТК- 1-РЕЧНАЯ, 4 |  | 574,85 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УС ГЭС ИВАНОВО |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 21 |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК- 62 Ю ДО ДВ. ПИОНЕРОВ ЦТДИЮ |  | 226 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МЖК АЗАМАТ |  | 319 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРОЛОЖЕНИЕ К СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ |  | 62,2 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КИНОТЕАТР ЗАРЯ | 76 | 94,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 47 |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 47 |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ ПОЗ. 6 А |  | 164,8 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 10 ОАО НЗСМ |  | 91 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.9Б 135 КВ. Ж.Д. |  | 153,6 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.3 В 3 МКР. ПЕРВОМ. 12 |  | 278 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. 10- ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 52 | 57 | 49 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК- 4 И ДО ТК-13 И УЛ. ЗАВОД. 18,16 |  | 149,35 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.5 В 3 МКР УЛ. СОВЕТСКАЯ, 71 |  | 251 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 17, 23, 25. |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 1 УЛ.ВИНОКУРОВА, 84 |  | 116,2 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ПЕРЕМЫЧКА В 3 МКР. | 273 | 799 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРИСТРОЙ ШКОЛА 12 |  | 318,7 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. СОВЕТСКАЯ, 15 ОТ МКД -8 |  | 485 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.В- ИНТЕРНАЦИАЛИСТОВ, 49 |  | 321 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ МУЗ. ШКОЛЫ | 114 | 36,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 25А |  | 443 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР УЛ. СОВЕТСКАЯ,38 |  | 355 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР АТС-73 | 76 | 28,4 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТЕРЕШКОВОЙ 21 |  | 112,8 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ЖСК ГИДРОСТРОЙ-3, В- ИНТЕР, 45 |  | 187 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ МЖК АЗАМАТ УЛ. 10-ОЙ ПЯТИЛЕТ., 13 |  | 182 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК- 72Ю ДО СТЕНЫ СТОЛОВОЙ 75 | 76 | 10 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК- 62Ю ДО СТЕНЫ ШКОЛЫ ИСКУССТВ | 89 | 45 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ АО ГЭС УЛ.В-ИНТЕРНАЦ, 41 |  | 55,6 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ПКиО ЕЛЬНИКОВСКАЯ РОЩА |  | 468,3 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК- 48 Ю УЛ. ЕЛЬН., 8А ГРИЛЬ-БАР | 57 | 15 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.7 УКС ЧР ШКОЛА 19 |  | 303,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ЛАД |  | 350,2 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ЛАД ПОЗ. 2 |  | 172,1 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ЛАД 505 П/М |  | 504,9 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР 3 МКР 609,7 П/М |  | 609,7 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ 8 Д/С 123 П/М |  | 124 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ. 4 |  | 259,8 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УКС ЧР ПОЗ. 4 3 МКР 198,7 П.М |  | 198,7 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО ГЭС | 219 | 309,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ 288 КВ. Ж.Д. Д/С 47 |  | 540,9 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПУ 15 ОТ ТК-4Ю ДО Х/Б | 108 | 116 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 72 КВ. ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗ. 2 |  | 114,4 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.15 УЛ ЗАВОДСКАЯ, 13 | 108 | 50 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО НМФ УЛ.СОВЕТСКАЯ, 77 |  | 180 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СОВЕТСКАЯ 69 | 108 | 125 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОЕН.КОМИС, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 29 | 89 | 81 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.ГИМНАЗ. 11 | 108 | 24 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.ГИМНАЗ. 11 69,2 П/М | 108 | 45 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕРВОМ, 40 ПОЗ. 9 7 МКР.ЗЖ |  | 307 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ.СОЛНЕЧ, ПОЗ. 1.2.3. |  | 275 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АООТ ХИМПРОМ ТК-4 ДО СПОРТКОМПЛЕКСА | 76 | 31 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-12А ДОЖ.Д. |  | 430,9 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СИЛ.22 РЕЧ.6, СТРОИТЕЛ. 52 |  | 1120 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МАГ.КОМФОРТ | 57 | 26 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОИН.-ИНТЕР, 15 ДО ВИНОКУР.21 |  | 155 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НА 4- X ЭТ. ЗД. ГНИ 2 МКР. |  | 228 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-27 ДО ТК-29 3 ХПФ | 530 | 258 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 25, ТЕР, 1,3, 7, |  | 340 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЗЕЛ. 1А ВРЕЗ. НА МОЛ. КУХ. |  | 522 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-683 ТК-583 ТК-643 |  | 243 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РЕЧН. 2 Т/П СИЛИК, 22, 24 |  | 620 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЭНЕРГ. 1-12., ВИН. 20 |  | 576 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВИН. 61 ПОЗ. 61 НАР. СЕТИ |  | 377 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ШК.20 |  | 398 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 16 ЮЖНАЯ 6 |  | 245,4 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 17, 17А, 18А ЮЖНАЯ 12 |  | 102 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ.8 ПЕРВОМАЙСКАЯ, 44 |  | 150 |
| Т/С ДОМ ПРАВОСУДИЯ В 3-МКР |  | 126 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 21 УЛ. ЮЖНАЯ, 2 |  | 499 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОЗ. 12 УЛ. ЮЖНАЯ, 20 |  | 185 |
| ТЕПЛОТРАССА НАДЗЕМНАЯ ОТ ТК 17 ДО ТПЗ | 426 | 2536 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 14 |  | 180 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 26 |  | 330 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 16 | 76 | 89 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ,22 | 76 | 113 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 20 |  | 178 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК- 19 Б ПО ТК-1 Ю | 426 | 120 |
| Т/С ТК-2 В ДО ТК-4 В ПО УЛ. ВИНОКУРОВА | 530 | 300 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-5 К ДО ТК-9 К | 426 | 345 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПО ТЕХПОД.УЛ.ПИОНЕРСКАЯ, 3 | 89 | 19,5 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ НАС. СТАНЦИИ № 2 ДО ТП ОЛЬД. МКР | 273 | 416 |
| Т/С ТК-58ю ул. Винокурова, 52 (баня) | 108 | 73 |
| ул. Винокурова,72 (т/подполье) ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14 |  | 168,1 |
| т/с ТК-41з ул. Строителей, 28 (д/с №43) | 76 | 83,6 |
| Т/С ТК-65з ул. Строителей, 48 (поз. 13) | 89 | 46,7 |
| Т/С ТК-9з ул. Восточная, 23/3 |  | 222,8 |
| Т/С ул. Восточная,23/3 ул. Восточная, 23/3 |  | 162 |
| Т/С ДОУ №3 ул. Заводская,9 | 57 | 25 |
| Т/С ул. Солнечная, 17А (ДОУ №36) | 57 | 32 |
| Т/С ул. Винокурова,63 (ДОУ №37) | 57 | 30 |
| Т/С ул. Х-Пятилетки,6 (ДОУ №44) | 76 | 59,5 |
| Т/С ул. Комунистическая,2 СШ №1 | 89 | 3 |
| Т/С ул. Молодежная, 15 СШ №2 | 89 | 28 |
| Т/С ул. Терешковой, 15 СШ №3 | 108 | 50 |
| Т/С ул. Комсомольская, 19 СШ№4 | 76 | 45 |
| Т/С ул. Комсомольская, 18 СШ №5 | 76 | 13 |
| Т/С ул. Зеленая,26 МОУ Гимназия №6 | 89 | 70 |
| Т/С ул. Солнечная, 14 СШ №8 | 76 | 33,5 |
| Т/С ул. Солнечная,14 Теплица СШ№8 | 57 | 14 |
| Т/С ул. Зеленая,3 СШ №9 теплица школы |  | 75,5 |
| Т/С ул. Парковая,7 СШ №10 | 108 | 57 |
| Т/С ул. Парковая,7 теплица | 48 | 5,5 |
| Т/С пр. Ельниковский,6 СШ №12 теплица | 48 | 10,5 |
| Т/С ул. Первомайская,45 СШ№13 | 76 | 90 |
| Т/С ул. Первомайская,30 СШ №17 |  | 64 |
| Т/С ТК-121з (УТ-2)-(ЦТП) ул. Советская, 57а | 325 | 346,6 |
| Т/С ЦТП (УТ-1) ТК-161з- ТК-163з (УТ-3) |  | 267,2 |
| Т/С ТК-163з (УТ-3)- ТК- 164з(УТ-4) |  | 107 |
| Т/С ТК-164з(ут-4)-ТК- 165з(ут-5) |  | 76 |
| Т/С ТК-123з(ут-5) тк- 165з(ут-5) | 219 | 119 |
| Т/С ТК-165з(ут) тк- 166з(ут-6) |  | 60 |
| Т/С ТК-166з(ут-6)- ТК- 167з(ут) |  | 146 |
| Т/С ТК-167з(УТ-7) ул. Советская, 53(поз2) |  | 35,5 |
| Т/С ул. Советская,53 (техподполье) |  | 215 |
| Т/С ТК-163з(УТ-3) ул. Советская,59(А,Б,В) |  | 18 |
| Т/С ТК-163з(9УТ-3) ул. Советская,59(Г) п.1В |  | 18,5 |
| Т/С ул. Советская,59 (техподплье) (А,Б,В)п.1в |  | 294 |
| ул. Советская,59 (техподп)(г)п.1В |  | 73,7 |
| Т/С ТК-164з(УТ-4)ул. Первом,27(п. А) |  | 244 |
| Т/С ул.Первомайск, 27(п.1А) техпод |  | 380 |
| Т/С ТК-161з(УТ-1) ЦТП- ТК-171з(УТ-12) |  | 114 |
| Т/С ТК-171 з(УТ-12)ТК- 174з(УТ-15) |  | 533,6 |
| Т/С ТК-174з(9УТ-15)ул. Строит, 10 Поз,3 |  | 29,6 |
| Т/С ул. Строит. 10 Советск,49(п.З) техпод |  | 298,5 |
| Т/С ул.Строит,10(поз.3) техподполье | 108 | 10 |
| Т/С ул. Советская 49(поз3) техподполье |  | 548,85 |
| Т/С ТК-161з(УТ-1)-168з(УТ-2) |  | 196,7 |
| Т/С ТК-168з(УТ- 2)ул.Советская,61 |  | 22,2 |
| Т/С ул. Советская,61 (техподполье) |  | 44 |
| Т/С ул. Советская,61 ул. Первом,29а |  | 127,14 |
| Т/С ТК-171зТК-175з (УТ-1) |  | 184,1 |
| Т/С ТК-175зТК178з (УТ-2) |  | 357 |
| Т/С ТК-178з ТК-181з (УТ-2 УТ-5) |  | 659 |
| Т/С ТК-181з ТК182з (УТ-5 УТ-6) |  | 270 |
| Т/С ТК-182з ТК50з (УТ-6 ТК50з) | 219 | 220,85 |
| Т/С ТП-3и-ТК-8и |  | 92 |
| Т/С ТК-8и Тк-9и | 76 | 42 |
| Т/С ТК-7и ул. Силикатная, 1 | 76 | 14 |
| Т/С ТК-9и ул. Силикатная,6 | 76 | 2 |
| Т/С ТК-7и ул. Силикатная,3 | 76 | 10 |
| Т/С маг Ф426-ТК-36и |  | 168 |
| Т/С ТК-Зби Тер. Корпус(ул.Коммун27) | 108 | 43 |
| Т/С Тк-7к Поликлиника (ул. Коммун,27) | 133 | 43 |
| Т/С ТК-25и теплоузел д.№15 по ул. Набережная | 57 | 88 |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-10 в - ТК-60- к | 219 | 480 |
| Наружные тепловые сети от врезки труб в существующий трубопровод в техподполье жилого дома № 51 по ул. Первомайская до ввода в жилой дом № 53 по ул. Первомайская | 57 | 62,7 |
| Подземная теплотрасса из стальных труб в железобетонных лотках от существующей тепловой камеры на территории двора жилого дома до ввода в жилой дом по ул. Южная, 18 | 108 | 75 |
| Наружные сети теплоснабжения 10-эт. Жилого дома по ул. Восточная, 28, корп.1, начало трассы-тепловая камера 11 О' | 89 | 98,3 |
| Наружные сети теплоснабжения 10-эт. Жилого дома по ул. Восточная, 28, корп.2, начало трассы- жилой дом №28/1 по ул. Восточная | 89 | 41,5 |